| ИП Захаренкова Нина Дмитриевна | Адрес: г. Псков, ул. Первомайская, 35 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Брусов Олег Александрович | тел. факс: 53-18-13; 89113547980 | e-mail: pskovpilot@rambler.ru |  |

# Для определение границ СЗЗ по шуму от вентиляционных систем и автотранспорта необходимо предоставить следующую информацию:

- Общие сведения о предприятии (полное наименование, юридический и почтовый адрес)

- Руководитель предприятия, ФИО, тел.

- ИНН.

- Копия информационного письма об учете в ЕГРПО с ОКВЭД.

- Правоустанавливающие документы на земельный участок.

- Перечень предприятий, входящих в СЗЗ предприятия.

- Экспликация (указать высоту зданий и сооружений, также материал и конструкции (кирпич, бетон, штукатурка….) из которых сделаны стены) 1:500

- Источники нанести на карту-схему 1:500

- Предоставить ситуационную карту схему 1:5000 или 1:10000

- Описание техпроцесса

- Ближайшая жилая застройка (в каком направлении и на каком расстоянии) - м.

- Ближайший водный объект (в каком направлении и на каком расстоянии) - м.

# Вентиляционная система:

# Вытяжная:

| № п/п | Марка вентилятора (фирма, вентилятор) | Выход воздуховода |  |  |  |  | Шумоглушитель (фирма, наименование) | Путь воздуховода от вентилятора к выходу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямоугольный (ширина x высота), мм | Круглый (диаметр), мм | Крышный | В стене | Высота (м) |  | Тип элемента (прямой, поворот, разветвление, пересечение, изменение сечения) | Характеристика элемента (длина, м; угол поворота…) | Сечение элемента (круглое, прямоугольное), Ø мм, ширина,мм*высота,мм, соответственно |
|  | Пример |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВВ-1 | ВЦ4-75 №6,3 |  | 630 мм | + |  | 11,5 от уровня земли |  | Прямой | Длина 5 м | 630 мм |

# Приточная:

| № п/п | Марка вентилятора (фирма, вентилятор) | Вход воздуховода |  |  |  |  | Шумоглушитель (фирма, наименование) | Путь воздуховода от входа к вентилятору |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямоугольный (ширина x высота), мм | Круглый (диаметр), мм | Крышный | В стене | Высота (м) |  | Тип элемента (прямой, поворот, разветвление, пересечение, изменение сечения) | Характеристика элемента (длина, м; угол поворота…) | Сечение элемента (круглое, прямоугольное), Ø мм, ширина,мм*высота,мм, соответственно |

Приложить паспорта на вентиляторы с характеристиками шума (исключение составляют вентиляторы российского производства)

Указать стационарное оборудование размещенное на открытой территории.

Автотранспорт

## Легковые – интенсивность шт/час -

- Грузовые – интенсивность шт/час -

| Номер промплощадки | Наименование промплощадки | Адрес | Марка электрооборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Номер промплощадки | Наименование промплощадки | Марка электрооборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |

| Номер промплощадки | Наименование промплощадки | Материал стен | Ширина*длина*высота | Площадь оконных проемов |
| --- | --- | --- | --- | --- |